郑州市消防工作若干规定

（征求意见稿）

第一条【立法目的】为了预防火灾和减少火灾危害，加强消防救援工作，保护人身、财产安全，维护公共安全，根据《中华人民共和国消防法》《河南省消防条例》和有关法律、法规，结合本市实际，制定本规定。

第二条【适用范围】本市行政区域内的消防工作，适用本规定。

第三条【政府职责】各级人民政府负责本行政区域内的消防工作，市、区县（市）人民政府消防救援机构负责实施本行政区域的消防监督管理工作，可以依法委托符合条件的组织具体实施相关行政处罚。

第四条【部门职责】市、区县（市）人民政府有关部门按照管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全的要求，在各自职责范围内依法依规做好本行业、本领域的消防安全工作；按照谁主管谁牵头、谁为主谁牵头、谁靠近谁牵头的原则，落实职能交叉和新业态新风险的监管责任。

第五条【乡镇、街道职责】乡镇人民政府、城市街道办事处应当落实消防安全责任制，设立消防安全服务中心，开展消防安全检查；按照国家、省市有关规定建立乡镇专职消防救援队、志愿消防队。

第六条【单位消防安全职责】机关、团体、企业、事业等单位应当遵守消防法律、法规、规章，落实消防安全主体责任，履行消防安全职责，保障消防安全。

第七条【村（居）委员会职责】村（居）委会应当健全消防安全制度，确定消防安全管理人员，根据需要建立志愿消防队，开展群众性消防工作。

社区应当按照规定建立微型消防站，积极开展消防安全巡查、灭火救援、消防演练和宣传。

区、县（市）人民政府及管委会等应当支持村（居）委员会建立志愿消防队，为其添置消防设施、装备、器材或者给予适当的经济补助。

第八条【宣传教育】各级应当加强消防安全宣传教育，建设消防科普基地、消防体验馆和消防主题公园等公益性消防宣传教育培训场所。

将消防法律、法规和消防知识纳入党政领导干部及公务员培训、职业培训、科普和普法教育、义务教育内容。

鼓励高等学校开设与消防工程、消防管理相关的专业和课程，积极培养社会消防专业人才。

第九条【消防规划】纳入国土空间规划的公共消防设施用地，任何单位和个人不得擅自改变土地使用性质。政府依法决定调整土地使用性质的，由自然资源和规划部门与消防救援机构按照规划另行确定适当地点。

公共消防设施应当与其他基础设施同步设计、同步施工、同步验收、同步投入使用，并保持完好有效。

任何单位和个人不得埋压、圈占、损坏公共消防设施，不得挪用、挤占公共消防设施建设用地。

第十条【消防站的建立】各级人民政府应当根据当地经济发展和公共消防安全需要，合理规划建设消防站。

消防站的设立应当符合国家有关规定，配备消防车辆、器材装备、火灾报警和消防通信指挥系统等设施。

第十一条【设施、装备补给】市、区县（市）人民政府应当建立灭火救援装备和物资储备制度，并根据国家标准和灭火救援工作的需要，配备和改善用于石油化工企业、高层及地下建筑、隧道、大型桥梁、轨道交通及船舶火灾扑救的特种车辆（艇）、器材和其他消防装备。

第十二条【公共消防设施】行政供水主管部门应当组织供水单位维护市政消火栓，对已建道路的市政消火栓设置不符合有关技术标准的，负责组织实施补建，将其纳入城乡基础设施建设和改造计划，统筹实施。

乡镇、村应当加强农村消防水源建设。供水单位在建设农村给水管网时，应当同时建设公共消火栓，并满足消防用水的需要。没有给水管网的，可以利用河流、湖泊、水渠等天然水源设置消防取水点等取水设施。

统一规划的农村住宅区，应当设置必要的消防设施。

公共消防设施、消防装备不足或者不适应实际需要的，消防救援机构应当书面报告本级人民政府。接到报告的人民政府应当及时核实，组织有关部门增建、改建、配置或者进行技术改造。

第十三条【消防车通行管理】城市、农村公路建设应当保证消防车正常通行，不能满足消防车通行要求的，建设主管部门应当及时改造、维修。

单位、住宅区内的消防车通道由所有权人或者其委托的物业服务人负责检查、维护。消防车通道不得设置妨碍消防车辆通行的固定隔离桩、停车位等。

任何单位、个人不得占用、堵塞、封闭消防车通道。

第十四条【材料装修】建筑构件、建筑材料和室内装修、装饰材料的防火性能必须符合国家标准；没有国家标准的，必须符合行业标准。

公众聚集场所的室内装修、装饰，应当按照消防技术标准的要求，使用不燃、难燃材料；装修、装饰材料在施工安装前应当按照规定经具有相应资质的检验单位见证取样检验合格。

第十五条【危险作业管理】禁止在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火。因施工等特殊情况需要使用明火作业的，应当按照规定事先办理审批手续，采取相应的消防安全措施；进行电焊、气焊等具有火灾危险作业的人员，必须持证上岗，并严格遵守安全操作规程。明火作业前应当清除现场可燃物，配备灭火器材，落实现场监护人，在确认无火灾、爆炸危险后方可动火施工；明火作业后应当清理现场，消除火灾隐患。
    禁止在人员密集场所营业、使用期间进行电焊、气焊、气割、油漆、砂轮切割等具有火灾危险的施工、维修作业。

第十六条【公共建筑管理】厂房、库房、商场、宾馆、酒店、办公楼等实行承包、租赁或者委托经营、管理的，业主应当提供符合消防安全要求的建筑物并与物业使用人以书面形式约定各方的消防安全职责。

涉及公共消防安全的消防车通道、疏散设施和其他建筑消防设施应当由业主或者其委托的管理人统一管理。

第十七条【共用消防设施管理】物业服务人与业主方应当在物业服务合同中明确共用消防设施、设备维护保养责任，在物业费中明确共用消防设施、设备日常维护保养费用。

住宅小区室内外消火栓系统、自动灭火系统、火灾自动报警系统、防排烟系统、消防供电等共用消防设施损坏的，保修期内由建设单位承担维修、更新和改造费用；保修期满后，需要进行维修、更新、改造的，相关费用按照规定在住宅专项维修资金中列支，也可以从小区业主的公共收益中列支，不得计入物业服务支出或者物业服务成本。

发生危及房屋使用和人身财产安全等紧急情况，需要立即对共用消防设施进行维修或者更新、改造的，房屋所有权人或者其委托的物业服务人应当按照住宅专项维修资金管理有关规定实施维修或者更新、改造。未及时实施维修或者更新、改造的，市、区县（市）人民政府住房和城乡建设主管部门可以组织代修，维修费用从相关业主住宅专项维修资金分户账中列支。

物业服务单位未按照物业服务合同约定履行共用消防设施、设备维护保养责任，致使共用消防设施严重损坏的，维修费用由物业服务单位承担，不得在住宅专项维修资金中列支。

未实行物业服务的居民住宅区，由乡镇人民政府、街道办事处组织协调其共用消防设施、设备的建设和维护管理工作。

第十八条【租赁住宅管理】出租住宅应当符合消防安全要求，应当以原设计的房间为最小出租单位，不得分割搭建后出租，人均租住建筑面积不得低于政府规定的最低标准。

出租人与承租人应当以书面形式约定各方的消防安全职责，未以书面形式明确的，按照《河南省房屋租赁管理办法》执行。

第十九条【公共交通管理】公共汽车、电车、出租车、轨道列车等公共交通工具应当配备必要的消防器材，保持完好、有效，并设置明显标识和使用说明。

前款所列交通工具的运营、使用单位应当对工作人员进行消防安全培训；发生火灾等突发事件时，现场工作人员应当迅速引导、协助乘客疏散、逃生。

第二十条【电动车充电管理】新建、改建、扩建居民住宅区应当规划和配套建设能够满足需要的电动车停放场所和充电设施，并配备消防器材。

已经投入使用的居民住宅区，经业主或者业主大会同意，应当增建、改建能够满足需要的电动车停放场所和充电设施，并配备消防器材。增建、改建工作由住房和城乡建设、自然资源和规划等部门指导，由乡镇人民政府、街道办事处组织实施。

任何单位和个人严禁在建筑内的疏散通道、楼梯间、安全出口等公共区域停放电动车或者为电动车充电。

本规定所称的电动车包括电动自行车、电动摩托车和电动三轮车。

第二十一条【电动汽车充电管理】电动汽车充电设施的规划、设计、施工和验收应符合国家和省市现行有关标准的规定。

充电设施运营企业是充电设施安全生产的责任主体，应遵循国家及省市充电设施运营和管理的法律、法规、技术规范和建设服务标准。

第二十二条【处置联动机制】市、区县（市）人民政府应当组织有关部门针对本行政区域内的灾害事故特点制定应急预案，建立应急反应和处置机制，每年组织国家综合性消防救援队、专职消防队与供水、供电、供气、通信、医疗救护、交通运输、环境保护、气象等有关单位或组织的演练。

消防救援机构有权根据扑救火灾的需要调动专职消防队，参加灭火的单位、人员应当服从调动和指挥。

第二十三条【消防预案和灭火演练】消防救援机构应当对辖区内的消防安全重点单位、重大危险源等单位、场所进行熟悉，制订灭火救援预案，并组织熟悉和演练。

有关单位应当配合消防救援机构制订灭火救援预案，参与灭火救援演练。

第二十四条【灭火救援费用】单位专职消防队、志愿消防队为外单位灭火所损耗的燃料、灭火剂和其他器材、装备，经消防救援机构核准后，由火灾发生地人民政府给予补偿。

为抢救人员和重要物资，阻止火势蔓延，拆除或者破损毗邻火灾现场的建筑物、构筑物而造成其他单位、个人损失的，由起火方予以补偿；起火方无责任或者无力补偿的，火灾发生地人民政府应当给予适当补偿。

第二十五条【火灾事故调查处理】发生造成人员死亡或者产生社会影响的一般火灾事故，由事故发生地的区、县（市）人民政府负责组织调查处理，本级人民政府消防救援机构具体组织实施；发生较大火灾事故的，由市人民政府负责组织调查处理，市人民政府消防救援机构具体组织实施；发生重大以上火灾事故的，由事故发生地人民政府配合上级政府调查组做好调查处理工作。

对亡人或有影响的火灾，上级消防救援机构认为有必要的，报经本级人民政府同意可以提级进行调查处理。

火灾扑灭后，发生火灾的单位和有关人员应当按照消防救援机构的要求保护火灾现场，协助调查火灾原因，如实提供与火灾有关的情况。

第二十六条【专职消防队的建设和撤销】专职消防队的建设应当符合有关规定，并经当地消防救援机构验收。

政府专职消防队的撤销应当报当地消防救援机构同意，并报县级以上人民政府批准。

单位专职消防队撤销或重新组建的，应当报当地消防救援机构备案。

第二十七条【专职消防队车辆管理】专职消防队的消防车(艇)纳入特种车(艇)管理范围，按照特种车(艇)办理注册手续，并按规定安装警报器和标志灯具。

专职消防队的消防车(艇)执行火灾扑救或者应急救援任务，在确保安全的前提下，不受行驶速度、行驶路线、行驶方向和指挥信号的限制，其他车辆、船舶以及行人应当让行，不得穿插超越；收费公路、桥梁免收车辆通行费。交通管理指挥人员应当保证消防车(艇)迅速通行。

第二十八条【专职消防队队员保障机制】专职消防队的队员依法享受社会保险和福利待遇。

专职消防队的组建单位应当合理提高专职消防队员的待遇，确保工资水平与本市经济社会发展和所从事的高危险职业相适应。

志愿消防队员所在单位应当支持志愿消防队员参加火灾扑救。对作出贡献的志愿消防队员，应当给予鼓励。

第二十九条【队伍优待政策】各级各部门按照国家、省市关于消防救援队伍职业保障机制的相关要求，落实消防指战员工资待遇、伤亡抚恤、家属随调、子女教育、住房保障、看病就医等优待政策。

第三十条【处罚条款】违反本规定，人员密集场所在营业、使用期间进行电焊、气焊、气割、油漆、砂轮切割等具有火灾危险的施工、维修作业的，由消防救援机构处五千元以上五万元以下罚款。

第三十一条【处罚条款】违反本规定，公众聚集场所违反消防技术标准，采用可燃、易燃装修材料的，由消防救援机构责令限期改正，逾期不改正的，处五千元以上五万元以下罚款。

第三十二条【信用惩戒】相关部门应当依法公开消防行政处罚信息，按照规定向国家企业信用信息公示系统（河南）以及信用郑州等平台归集信息，依法依规实施惩戒措施。

第三十三条【实施日期】本规定自   年 月 日起施行。